| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| P1* | D-01.01.01. BCD108 | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH |  |  |  |  |
| P2* | D-01.01.01.011 BCD108 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0,455 |  |  |
| P3* | D-01.03.03. BCD108 | Przestawienie słupa telekomunikacyjnego poza pas drogi | szt. | 1,000 |  |  |
| P4* | D-01.03.05. BCD108 | Przestawienie hydrantu poza pas drogi | szt. | 1,000 |  |  |
| P5* | D-01.02.01. BCD108 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW |  |  |  |  |
| P6* | D-01.02.01.062 BCD108 | Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 2000/ha | ha | 0,07695 |  |  |
| P7* | D-01.02.01.021 BCD108 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odKŁAD | szt. | 29,00 |  |  |
| P8* | D-01.02.01.025 BCD108 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odkład | szt. | 3,000 |  |  |
| P9* | D-01.02.02. BCD108 | USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /DARNINY/ |  |  |  |  |
| P10* | D-01.02.02.032 BCD108 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy średnio 20 cm z wywiezieniem na odkład(zasypanie zbiornika) | m3 | 229,11 |  |  |
| P11^ |  | ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ |  |  |  |  |
| P12* | D-01.02.04.041 BCD108 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni żwirowej (materiał na odkład) , grubość nawierzchni śr.15 cm | m2 | 1102,920 |  |  |
| P13* | D-01.02.04. BCD108 | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW , OGRODZEŃ |  |  |  |  |
| P14* | D-01.02.04.407 BCD108 | Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu na słupkach betonowych | m2 | 79,50 |  |  |
| P15* | D-02.01.01. BCD108 | WYKONANIE WYKOPÓW |  |  |  |  |
| P16* | D-02.01.01.051 BCD108 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 307,98 |  |  |
| P17* | D-02.03.01. BCD108 | WYKONANIE NASYPÓW |  |  |  |  |
| P18* | D-02.03.01.011 BCD108 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami , wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 74,370 |  |  |
| P19 |  | ROBOTY NA ZJEŹDZIE |  |  |  |  |
| P20* | D-04.01.01.013 BCD108 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm z | m2 | 60,00 |  |  |
| P21 |  | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA |  |  |  |  |
| P22* | D-04.01.01.041 BCD108 | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie ( nawierzchnia żwirowa) | m2 | 2653,67 |  |  |
| P23* | D-04.04.02. BCD108 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE |  |  |  |  |
| P24* | D-04.04.02.012 BCD108 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2653,67 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu | 0,00 złKosztorys wykonano za pomocą programu SEKO OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. |
| --- | --- | --- |